	【全玻幕墙】

	


	    全玻幕墙是一种全透明、全视野的玻璃幕墙，利用玻璃的透明性，追求建筑物内外空间的流通和融合，使人们可以透过玻璃清楚地看到玻璃的整个结构系统，使结构系统由单纯的支承作用转向表现其可见性，从而表现出建筑装饰的艺术感、层次感和立体感。具有重量轻、选材简单、加工工厂化、施工快捷、维护维修方便、易于清洗等特点。其对于丰富建筑造型立面效果的功效是其他材料无可比拟的，是现代科技在建筑装饰上的体现。
    玻璃肋全玻幕墙是大片玻璃与支承框架均为玻璃的幕墙，又称玻璃框架玻璃幕墙，是一种全透明、全视野的玻璃幕墙。可分为玻璃肋全玻幕墙、玻璃类点接驳全玻幕墙。
    点接驳式全玻幕墙的每一分格玻璃用点接驳钢件以点连接形式固定，其所承受的各种荷载和作用（风荷载、地震作用、温度作用等）通过点接驳钢件、钢爪传递到受力支撑结构系统，再由中间受力支撑结构体系传递给主体结构；点接驳钢件采用球状铰接螺栓（可自由转动），且球状铰接螺栓的转动中心与玻璃重心是一致的，可以消除由于外力（风荷载、地震作用、温度作用等）引起的玻璃位移。点接驳钢爪有“H”形和“X”形等几种形式。支承玻璃的受力支承结构系统可以是玻璃肋、钢桁架也可以是不锈钢拉杆、拉索或混合结构。因此点接驳全幕墙可分为玻璃肋点接驳全玻幕墙、钢桁架点接驳全玻幕墙、拉索式点接驳全玻幕墙、混合结构形式点接驳全幕玻墙。

	【半单元式幕墙】

	


	    半单元式幕墙是先在主体结构上安装竖框或竖框与横梁组成的框架，竖框和相邻竖框对插，通过对插形成组合杆。单元组件（装饰面板）再固定在竖框或横梁上。一般有两种结构形式：一种是竖框先安装在主体结构上，竖料上装有挂接板块的装置，横梁与面板材料组成单元板块，板块挂接竖料上。竖向接缝在竖框上，横向采用上下单元板块对插接缝，进行接缝处理，形成整片幕墙。另一种是竖框与横梁组成框架，固定于主体结构上，面板组成独立的小板块，挂接于框架上。竖向接缝在竖框上，横向接缝在横梁上，并进行接缝处理，形成整片幕墙。
    其主要特点是：
    1.竖框采用对插形式，变位适应能力强，具有较强的层间位移调节能力，抗震性能好。
    2.竖框通过对插形成接逢，对地震作用、温度变化等引起的变形适应能力好，且位移时噪声小。
    3.易实现工业化生产，可减少现场加工、安装工序，易于控制工程质量。
    4.现场施工周期短，接逢处多使用胶条密封，一般不使用耐候胶（是目前国内外幕墙技术的发展趋势），不受天气对打胶的影响，易缩短施工周期。
    5.可交叉作业施工，施工手段灵活，受主体结构影响小。
    6.维修保养方便，维护、更换板块时不影响周围板块。






 INCLUDEPICTURE "D:\\金光成\\jin\\图书馆\\幕墙简介（网上下载\\半单元幕墙_files\\zsbdymq3.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image3.jpg]





	【玻璃肋点接驳全玻幕墙】

	


	    玻璃肋点接驳全玻幕墙，是大片玻璃与支承结构均为玻璃的玻璃幕墙，玻璃肋支承（吊挂）在主体结构上，在玻璃肋上安装连接板或钢爪，面板玻璃四角开孔，用安装在玻璃肋上的连接板（钢爪）中的螺栓穿入面板玻璃孔中与连接板（钢爪）紧固。

[image: image14.jpg]







	【玻璃肋全玻幕墙】

	


	    玻璃肋全玻幕墙是大片玻璃与支承框架均为玻璃的幕墙，又称玻璃框架玻璃幕墙，是一种全透明、全视野的玻璃幕墙。[image: image15.jpg]


大片玻璃支承在玻璃框架上的形式有后置式、骑缝式、平齐式、突出式等。玻璃肋全玻幕墙的大片玻璃与玻璃框架在层高较低时，玻璃安装在下部的镶嵌槽内，上部镶嵌槽槽底与玻璃之间留有伸缩的空隙。当层高较高时，由于玻璃较高、长细比较大，如玻璃安装在下部的镶嵌槽内，玻璃自重会使玻璃变形，导致玻璃破坏，需采用吊挂式。即大片玻璃与玻璃框架在上部设置专用夹具，将玻璃吊挂起来，下部镶嵌槽槽底与玻璃之间留有伸缩的空隙。




	【彩板门窗、彩板幕墙】

	


	    彩板门窗的扇、框料系闭合空腹截面型彩板管材，框、扇组角为内插钢件或尼龙件螺钉固定，接缝处涂敷密封材料封闭；玻璃与扇料嵌装、扇与框搭接均采用橡胶条密封。具有较高的门扇整体刚度、防腐性能、保温性能、水密气密性能。门窗五金配件采用锌合金铸件、不锈钢、钢质冲压件、增强尼龙等材料制作，具有抗蚀防锈性能，牢固、耐用、美观。
    彩板幕墙的立柱、横框料和内外装饰板采用冷弯开口截面彩板型材，具有很好的刚度和强度，且重量较轻；其它材料采用铝型材、不锈钢制造。彩板幕墙具有很好的防腐性能、保温性能、水密气密性能。其五金配件采用锌合金铸件、不锈钢、钢质冲压件、增强尼龙等材料制作，具有抗蚀防锈性能，牢固、耐用、美观。



[image: image7.jpg]® wExN








 


	【断热节能铝合金门窗、幕墙】

	


	    断热节能铝合金门窗、幕墙的主要材料是断热铝合金型材和中空玻璃。断热铝合金型材：将铝合金型材分成二部分，内侧的型材部分起主要支撑作用和安装配件；外侧的型材部分主要组成向外闭合，担负外侧玻璃密封、金属护板和安装配件等的作用。两部分型材之间用热导系数较低的非金属材料连接，形成断热桥，有效减少通过铝型材的热量传导。断热材料常见的有：聚酰胺尼龙、异氰酸脂和树脂；用聚酰胺尼龙作断热材料时可采取辊压法将两部分型材组合；用异氰酸脂和树脂材料作断热材料时可采取灌注法将两部分型材组合。中空玻璃：由两片或多片玻璃其周边用内部充满高效分子筛吸附剂铝框间隔出一定厚度空间，再用高强度密封胶密封粘合而成，使两片玻璃层间形成干燥气体层，利用干燥气体做为隔热介质的玻璃制品。[image: image16.jpg]



    由以上可见，节能铝合金门窗、幕墙的节能原理靠以下结构来实现：1.采用断热铝合金型材，使在室内外有温差的情况下，热量在铝合金型材的传递中不形成通路，有效减少通过铝型材的热量传导；2.采用中空玻璃，运用空气层的隔热性能，减少门窗、幕墙透光部分的热传导。3.在幕墙、门窗的结构设计上采用合理的密封设计原理和选用性能良好的密封材料，提高门窗、幕墙的密封性能，
减少热量的对流传递。由于以上结构使得节能铝合金门窗、幕墙的传热系数降至3.00W/M2.K以下，具有优良的保温隔热性能，节能效果显著。同时也起到较佳隔声降噪的作用，一般节能铝合金门窗、幕墙的隔声量可达30-40dB。



 HYPERLINK "http://www.fangda.com/image/zsdrjn3.jpg" \t "_blank" 



	【钢桁架点接驳全玻幕墙】

	


	    钢桁架点接驳式全玻幕墙是采用钢结构为支撑受力体系的玻璃幕墙，所用的钢结构可以是圆钢管钢杠，也可以是鱼腹式钢铰支桁架或其它形式铰支桁架。钢结构上安装钢爪，面板玻璃四角开孔，钢爪上的紧固件穿过面板玻璃上的孔，紧固后将玻璃固定在钢爪上。此结构选材灵活、施工简单。





	【构件式幕墙】

	


	[image: image17.jpg]



    构件式幕墙的竖框（或横梁）先安装在主体结构上，再安装横梁（或竖框），竖框和横梁组成框格，面板材料在工厂内加工成单元组件，再固定在竖框和横梁组成的框格上。面板材料单元组件所承受的荷载要通过竖框（或横梁）传递给主体结构。该结构较常见的形式是：竖框和横梁现场安装形成框格后将面板材料单元组件固定于骨架上，面板材料单元组件竖向接逢在立柱上，横向接逢在横梁上，并进行密封胶接逢处理，防雨水渗透、空气渗透。
    其主要特点是：
    1．施工手段灵活，工艺较为成熟，经过较多工程实践检验，是目前采用较多的幕墙结构形式。
    2．主体结构适应能力强，安装顺序基本不受主体结构的影响。
    3．采用密封胶接逢处理，水密性、气密性好，具有较好的保温、隔声降噪能力，具有一定的抗层间位移能力。
    4．面板材料单元组件工厂制作，结构胶使用性能有保证。
    5．大量安装工序现场进行，要求现场管理工作量大。
    6．密封胶施工要求严格，前期清洗、打胶过程对工人素质要求高；安装打胶控制点多，工序多，要求工程管理质量高。






	【拉杆式点接驳全玻幕墙】

	


	    拉杆式点接驳全玻幕墙是不锈钢拉杠柔性支承结构代替刚性桁架结构。拉杆式点接驳全玻璃幕墙采用预应力双层拉杆结构。一般设计成对称型，这是因为幕墙不仅要承受正风压，还要承受负风压，正风压的承力索在负风压时就变成了稳定杆；而负风压的承力杆在正风压时则变成稳定索。这样就保证了在正负风压的情况下，双层拉杆结构的受力完整性。双层拉杆结构的施工与设计的联系十分紧密，设计时，必须预先考虑施工的步骤，尤其必须预先规定好张拉预应力和铺设面板的步骤，实际施工时必须严格按照规定的步骤进行。
[image: image18.jpg]







	【拉索式点接驳全玻幕墙】

	


	    拉索式点接驳全玻幕墙是不锈钢索柔性支承结构代替刚性桁架结构。拉索式点接驳全玻璃幕墙采用预应力双层悬索结构。一般设计成对称型，这是因为幕墙不仅要承受正风压，还要承受负风压，正风压的承力索在负风压时就变成了稳定索；而负风压的承力索在正风压时则变成稳定索。这样就保证了在正负风压的情况下，双层悬索结构的受力完整性。双层悬索结构的施工与设计的联系十分紧密，设计时，必须预先考虑施工的步骤，尤其必须预先规定好张拉预应力和铺设面板的步骤，实际施工时必须严格按照规定的步骤进行。


[image: image19.jpg]e
e
sserirss T







	【普通铝合金门窗】

	


	[image: image20.jpg]oereeee



    铝合金门窗在我国已广泛应用于各类建筑，它具有优越的物理性能。使用铝合金门窗的建筑不仅外观美，而且铝合金门窗漏气量小，可降低能耗，其优异的水密性能保护了室内高级装修，可避免雨水渗漏造成的破坏。深圳市方大装饰工程有限公司生产的平开窗、推拉窗均已系列化、标准化。产品具有采光、通风、防风雨、隔声、防尘、防盗等使用功能，能为人们提供安全舒适的室内居住环境。铝合金型材料的表面可加工成银白色、咖啡色、古铜色、金黄色、黑色等多种色彩，而且表面光洁度极高，为家居环境增添色彩。其中平开窗可采用多种高、中档配件，实现客户的不同需要，高档两点锁在门窗产品的应用，使门窗性能等级提高到A1级。门窗玻璃可选用中空玻璃、珠片花纹玻璃、磨砂玻璃等。中空玻璃窗隔声性能达到30dB，保温性能的传热系数在3.9W/m2.K左右。






	【单元式幕墙】

	

	   单元式幕墙是由许多独立的单元组合而成，每个独立单元组件内部所有板块安装、板块间接缝密封均在工厂内加工组装完成，分类编号按工程安装顺序运往工地吊装，安装可与主体结构施工同步进行（相差5-6个楼层即可）。通常每个单元组件为一个楼层高（或二、三个楼层高）、一个分格宽，单元与单元之间采用阴阳镶嵌的结构形式，即单元组件的左右竖框、上下横框都是和相邻单元组件对插，通过对插形成组合杆，从而形成单元组件间接逢。单元组件的竖框直接固定在主体结构上，所承受的荷载是由单元组件的竖框直接传递到主体结构。
    其主要特点为：
    1．幕墙单元工厂内加工制作易实现工业化生产，降低人工费用，控制单元质量；大量的加工制做、准备工作在工厂内完成，从而缩短幕墙现场施工周期和工程施工周期，为业主带来较大的经济效益和社会效益。
    2．单元与单元之间阴阳镶嵌连接，适应主体结构位移能力强，能有效吸收地震作用、温度变化、层间位移，单元式幕墙较适用于超高层建筑和纯钢结构高层建筑。 
    3．接逢处多使用胶条密封，不使用耐候胶（是目前国内外幕墙技术的发展趋势），不受天气对打胶的影响，工期易控制。
    4．由于单元式幕墙[image: image21.jpg]


主要在室内施工安装，主体结构适应能力较差，不适用于有剪力墙和窗间墙的主体结构。
    5．要求有严格的施工组织管理，施工时有严格的施工顺序，必须按对插的次序进行安 装。对主体施工用垂直运输设备等施工机械的安放位置有严格限制，否则将影响整个工程的安装。



 HYPERLINK "http://www.fangda.com/image/zsdymq2.jpg" \t "_blank" 



	【通风式节能环保幕墙】

	


	    通风式节能环保幕墙与传统普通幕墙相比，最大特点在于其独特的双层结构，具有通风换气的功能，隔热、隔声，节能环保；采用不打胶工艺，彻底改变了传统幕墙的结构形式，立面美观大方，没有硅酮胶的二次污染。且工厂化生产程度高，安装方便，便于控制施工质量。在欧洲发达国家和地区，通风节能环保幕墙运用比较广泛。该幕墙传热系数K值可达0.94W/K.m2, 保温性能达国标Ⅱ级；隔声量达55dB, 隔声性能达国标Ⅰ级。
    通风节能环保幕墙的双层结构体系采用双层玻璃，中间为70mm左右的空气流通层。夏季，幕墙顶、底部与外界空气相通，利用阳光加热空气层中的空气温度，实现幕墙内外空气对流，降低幕墙内侧温度，达到通风换气节能效果，当阳光过于强烈时，还可使用幕墙内设的小百叶调节角度，阻挡阳光射入室内。冬季，将幕墙顶盖封闭，使幕墙内外空气不能产生对流，利用阳光加热空气层，形成隔热层，使室内热量不易散发。同时使用幕墙内设的小百叶调节角度，使阳光照进室内，达到改善室内环境的目的；幕墙的气密性、水密性主要通过多道胶条形[image: image22.jpg]


成等压腔，在结构上形成“多腔减压、等压防水、减压消气”来得以保证，其中关键部位采用新型硅酮胶条，增加了胶条的抗腐蚀及抗老化性。
    在空气层中装入光电转换装置，可制成光电智能性幕墙。为大厦提供电能和热能，并可通过光、电、热等感应装置，使大厦具有全自动调节功能。通风节能环保幕墙的双层结构为幕墙行业的发展开创了一条全新的思路和理念。









[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


