模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(III)　　　　　　　　　　　　　　　010602□□

020202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 贺兰东方嘉苑·御景世家18＃楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  | 验收部位 |  | -轴基础垫层 |  |
| 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  | 张志芳 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 底模及其支架拆除进的混凝土强度 |  |  |  | 第4.3.1条 |  | / |  |  |  | / |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 |  |  |  | 第4.3.2条 |  | / |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 |  |  |  | 第4.3.3条 |  | / |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 避免拆模损伤 |  |  |  | 第4.3.4条 |  | √ |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  | 第4.3.5条 |  | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站