表C4-0-7                                                                    DB64/266-2003

材料、构配件进场检验记录

□□□□□□□□□

| 工程名称 |  | 贺兰东方嘉苑三期御景世家18#楼 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 规格 型号 |  | 进场 数量 | 生产厂家 | 检验项目 |  | 检验结果 | 主要使用部位 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |
| 1 | 线材 |  |  | ￠6.5 |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 2 | 圆盘条（普线） |  |  | ￠8 Q235A J |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 3 | 圆盘条（普线） |  |  | ￠10 Q235AJ |  |  | 新彊八一 | 见证 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 4 | 圆钢 |  |  | ￠12 Q235A |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 5 | 圆钢 |  |  | ￠14 Q235A |  |  | 新彊八一 | 见证 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 6 | 带肋 |  |  | Ф12 Q235A |  |  | 新彊八一 | 见证 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 7 | 带肋 |  |  | Ф14 Q235A |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 8 | 带肋 |  |  | Ф16 HRB335 |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 9 | 带肋 |  |  | Ф18 HRB335 |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 10 | 带肋 |  |  | Ф20 HRB335 |  |  | 新彊八一 | 常规 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 11 | 带肋 |  |  | Ф22 HRB335 |  |  | 新彊八一 | 见证 |  | 合格 | 基础及主体一层 |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |  |  | 检测号 |  |  |

银川地区建设工程质量监督站