发货通知单

财务部：请按下列品种开出库单备货。

年     月      日

| 需货单位 |  |  |  |  |  | 办事处 工 地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 规 格 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 平方数 |  | 备 注 |
| 分厂（保管）签字： 驾驶员签字： 门窗经营签字： 安装签字： |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                                   填单：

门窗的包装运输与存放

- 包装

根据工程需要，产品装饰面应采用保护胶整贴封，无腐蚀性、软压材料包扎坚固；包装箱应有足够强度，产品立放于箱内，保证相互间不发生窜动，箱内应有装箱清单及产品检验合格证，箱面标志应符合GB6388《运输包装收发货标志》规定，应有“小心轻放”和“向上”字样或标志，其图形应符合GB191《包装储记图标志》规定。

- 运输

运输工具应保持清洁，有防雨措施，产品应采用合适的方式装卸，确保产品不变形，表面完好无损。

- 贮存

产品应放置在通风、干燥的地方，严禁与酸、碱、盐类等有腐蚀性的物质接触，露天存放时应加蓬布保护，不能直接接触地面，底部应垫高100mm以上，箱体堆置一般不超过两箱。