混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(II)　　　　　　　　　　　　　　　010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 贺兰东方嘉苑三期御景世家18＃楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  | 验收部位 |  | -轴基础垫层 |  |
| 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  | 张志芳 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  | 第7.4.1条 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 |  |  |  | 第7.4.2条 |  | / |  |  |  |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 |  |  |  | 第7.4.3条 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  |  | 第7.4.4条 |  | √ |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝的位置和处理 |  |  |  | 第7.4.5条 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  | 第7.4.6条 |  | / |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.7条 |  | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站