# DB64/266-2003

表C5-1-3

钢 筋 工 程 隐 蔽 检 查 验 收 记 录

□□□□□□□□□

| 单位工程名称 | 贺兰东方嘉苑·御景世家18#楼 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽项目部位 | 基础-轴底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 号 | 结施图2 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 检 内 容 | 钢筋品种、规格、数量、接头位置和形式，除锈和油污，钢筋代用胡子筋等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据图纸施工，钢筋均有合格证及试验报告，钢筋表面无锈、油污。经检钢筋品种、规格、数量均符合设计要求及施工规范规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简图 |  |  |  | 宽度B（㎜） |  |  | 墙厚 |  | h(㎜) | 受力筋 |  |  | 分布盘 |
|  |  |  |  | 1700 |  |  | 240 |  | 350 | Φ12@180 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1500 |  |  | 240 |  | 250 | Φ12@180 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1400 |  |  | 240 |  | 250 | Φ12@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1300 |  |  | 240 |  | 250 | Φ12@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1300 |  |  | 240 |  | 250 | Φ12@180 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1200 |  |  | 240 |  | 250 | Φ10@150 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1100 |  |  | 240、360 |  | 250 | Φ10@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1000 |  |  | 240 |  | 250 | Φ10@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 1000 |  |  | 240、360 |  | 250 | Φ10@180 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 900 |  |  | 360 |  | 250 | Φ10@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 800 |  |  | 240 |  | 250 | Φ10@200 |  |  | Φ8@250 |
|  |  |  |  | 600 |  |  | 240 |  | 250 | Φ10@200 |  |  | Φ8@250 |
| 试验报告及出厂合格证 | 直径 | 出厂合格证编 号 | 试验报告编号 |  |  | 直径 |  |  | 出厂合格证编号 |  |  | 试验报告编号 |  |
| 设计单位 意 见 |  |  |  |  | 施工单位 自查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位意见 |  |  |  |  | 检 验 人 员 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站