DB64/266-2003

表C5-1-7

混凝土浇筑申请

□□□□□□□□

工程名称：东方嘉苑·御景世家18＃楼　　　　　　　　　　施工单位：宁夏石元建筑工程公司三分公司

| 致 宁夏震旦监理公司 工程监理部： 兹申请于 11 月 16 日浇筑 构造柱混凝土 （工程部位轴线标高）混凝土，请予经批准。 附件： 1.混凝土配合比通知单 2.隐蔽验收记录 3.自检、专职检、交接检查记录 4.水、暖、电预埋件 5.预留空、洞位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 | 配合比 |  |  |  | 坍落度 | 外加剂 |  | 振捣 方法 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 用量 |  |  |
|  | 水泥 | 砂 | 石 | 水 |  |  |  |  |  |
| C30 | 1 | 1.4 | 2.61 | 0.44 | 30-50㎜ |  |  | 机械 |  |
| 施工单位 技术负责人 日期 监理（建设） 单位意见 监理工程师 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站